## ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οδηγίες συμπλήρωσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
στήλη "Α/Α" | συνεχόμενος α/α της λίστας. ΠΡΟΣΟΧΗ όταν προστίθενται γραμμές ώστε η αρίθμηση να παραμένει συνεχής
A/A MMMO
στήλη "Α/Α" ΠΓΝΠ | Κωδικ΄ςο Νοσκομείου
στήλη "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ" | γενικός τύπος συσκευής (πχ. Πιπέτα 100-1000μl, ψυγείο 4ο C…). Ελέγξτε και τις προηγούμενες καταφραφές ώστε να υπάρχει στοιχειώδης ομοιομορφία
στήλη "ΜΟΝΤΕΛΟ" | (κατασκευάστρια εταιρεία) / (ονομασία συσκευής) / (cat number) πχ. HTL / OPTIPETTE OP10 / 5602
στήλη "S/N" | serial number της συγκεκριμένης συσκευής
στήλη "ΕΤΑΙΡΕΙΑ" | η εταιρεία από την οποία προμηθευτήκαμε τη συσκευή και είναι υπεύθυνη για την εγγύηση/συντήρηση κλπ
στήλη "ΧΩΡΟΣ" | ο χώρος που είναι ο εξοπλισμός
Χρήση | ΚΥΤ, ΧΙΜ, ΒΙΟΒΑNKING, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | αυτός που ειαι υπέυθυνος για την διαχέιριση/ συντήρσηη κτλ
Χρήζει τακτικής Εργασίας | Ο=όχι, Δ1=Διαπίστευση ετησίως, Σ1= προληπτική Συντήρηση ετησίως, Cx= Calibration QCx , x= d=daily, w=weekly, m=monthly,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | πχ τεχνική υπηρεσία νσοκοείου, εταιρεία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
στήλη "ΑΓΟΡΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" | πώς χρηματοδοτήθηκε κάτι. Πιθανές επιλογές
ΠΓΝΠ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (σημειώνουμε ποιάς κλινικής και τον τίτλο)
ΔΩΡΕΑ (σημειώνουμε το φορέαα ή το άτομο που έκανε τη δωρεά)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (όταν κάτι αγοράζεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τομέα)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σημειώνουμε τοντίτλο του ερευνητικού προγράμματος)
(άλλο…)
στήλη "ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ" | ποιός φορέας έχει την κυριότητα. Πιθανές επιλογές
ΠΓΝΠ
ΠΠ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΕΔΜΟΠ
(άλλο…)
στήλη "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ" | ημερομηνία παραγγελίας (όταν είναι γνωστή)
στήλη "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ" | ημερομηνία παραλαβής (όταν είναι γνωστή)
στήλη 'ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ" | τι θέματα πρέπει να επιλυθούν στον εξοπλισμό (επισκευή, αναμένεται εγκατάσταση κλπ)
στήλη "ΣΧΟΛΙΑ" | οτιδήποτε άλλο που χρειάζεται να αναφερθεί για τον εξοπλισμό
Οδηγίες συμπλήρωσης ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Προληπτική συντήρηση
Επισκευή βλάβης
Έλεγχος
Αναβάθμιση
Διακρίβωση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α | A/A MMMO | Α/Α ΠΓΝΠ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | S/N | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΧΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΗ | ΕΝΕΡΓΟ ΝΑΙ, ΌΧΙ / ΑΠΟΣΥΡΣΗ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | Χρήζει τακτικής Εργασίας | Επέομενη εργασία deadline | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ | ΑΓΟΡΑ-Πρόγραμμα | ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΩΡΑ | Εκκρεμότητες | Σχόλια
1 |  |  | Κυτταρομετρητής | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΝΑΙ |  | Σ1, Δ1 |  | Leriva | Leriva | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
2 |  |  | Κυτταρομετρητής | FC500 (Coulter) |  | Leriva | Κ2 | ΚΥΤ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
3 | 1780 |  | Αιματ. αναλυτής | CELTAC F |  | Medicon | Κ2 | ΚΥΤ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
4 |  |  | Φυγόκεντρος |  |  | Universal 16 |  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  | Σ1, Δ1 |  |  |  | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
5 |  |  | Φυγόκεντρος | Megafuge 8 |  | Thermo |  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  | Δ1 |  |  |  | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
6 |  |  | Πιπέτα | Πιπέτα100μl |  | Pipette4you | Κ2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  | Δ1 |  |  |  | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
7 |  |  | Πιπέτα | Πιπέτα200μl |  | Pipette4you | Κ2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  | Δ1 |  |  |  | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
8 |  |  | Πιπέτα | Πιπέτα1000μl |  | Pipette4you | Κ2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  | Δ1 |  |  |  | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
9 |  |  | Πιπέτα | Πιπέτα10μl |  | Pipette4you | Κ2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  | Δ1 |  |  |  | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
10 |  |  | Πιπέτα | Πιπέτα10μl |  | Pipette4you | Κ2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  | Δ1 |  |  |  | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
11 |  |  | Πιπέτα | Πιπέτα500μl |  | Pipette4you | Κ2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  | Δ1 |  |  |  | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
12 |  |  | Computer?? |  |  |  |  | ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ
13 |  |  | FUME HOOD (μεγάλη) | LFH-120SCI | 7092101 | LABTECH | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
14 |  |  | BALANCE ELECTRONIC | TYPE ABJ80-4M | WB0530023 | KERN & SOHN GmbH | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
15 |  | 531 | BALANCE | PE3600 METTLER |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
16 |  |  | VORTEX | TOP-MIX 11118 | 100176BI | FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
17 |  |  | THERMOMIXER | EPPEDORF 1,5 ml THERMOMIXER COMFORT No.5355 39755 |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
18 |  |  | CENTRIFUGE (ΓΙΑ FALCON) | HETTICH UNIVERSAL 320R type:1406 Werk#0001026-01-00 |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
19 |  |  | PIPET-AID (ηλεκτρικός αναρροφητήρας) | GREINER LABORTECHNIK |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
20 |  |  | HOTPLATE AND STIRER | HEIDOLPH STIRRER MAGNETIC HOTPLATE #50300 A.M.525 ΠΓΝΠΠ |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
21 |  |  | CENTRIFUGE | HETTICH UNIVERSAL 32R TYPE 1610 Werk#0002053(για eppendorfs) |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
22 |  |  | DRY-BATH BARNSTED | barnstead/thermolyne dri-bath type 17600 model#DB17610-26 serial#176941126302 Α.Μ.529 ΠΓΝΠΠ |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
23 |  |  | CYCLER (PCR) | TECHNE MODEL FTC3/02 serial#002447-1 |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
24 |  |  | CYCLER (PCR) | TECHNE TC-412 MODEL FTC41H2D serial#149950-2 |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
25 |  |  | CYCLER (PCR) | MJ RESEARCH PELTIER THERMALCYCLER MODEL PTC-200 SN.EN021940 |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
26 |  |  | ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ | ELECTROLUX |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
27 |  |  | ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (-20) | SILTAL |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
28 |  |  | ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (-20) | (2) SILTAL |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
29 |  |  | ΨΥΓΕΙΟ( 4οC) | PITSOS |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
30 |  |  | CENTRIFUGE | HETTICH UNIVERSAL320R TYPE 1406 Werk#0002147-01-00 |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
31 |  |  | THERMOLYNE ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ | TYPE 17600 Dribath / PRECISION |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
32 |  |  | (3) ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ | AS BIOMEDICAL DIVISION/PRECISION |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
33 |  |  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΜΕΓΑΛΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ) | SCIE PLAS |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
34 |  |  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) | SCIE PLAS |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
35 |  |  | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ | HEIDOLPH |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
36 |  |  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ | CONSORT EV243 |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
37 |  |  | UVTRANSILLUMINATOR TFX-20M (GEL ΑΓΑΡΟΖΗΣ) | GIBCO BRL |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
38 |  |  | ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | SCIE PLAS |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
39 |  |  | ROTETOR ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | ROTABIT |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
40 |  |  | ΣΥΣΚΕΥΗ MACS | MILTENY |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
41 |  |  | 2 ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΚΟΥΡΑΤΣΟΣ |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
42 |  |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ( ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ) | xxx |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
43 |  |  | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | HP LASERJET 1320 |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
44 |  |  | ΣΑΡΩΤΗΣ | HP SCANJET 3800 |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
45 |  |  | ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΗ ΠΙΠΕΤΑ | DENVILLE |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
46 |  |  | ΠΟΛΥΠΙΠΕΤΑ | EPPEDORF |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
47 |  |  | PIPETTE 1000x2 | GILSON |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
48 |  |  | PIPETTE 20 x2 | GILSON |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
49 |  |  | PIPETTE 200 x2 | GILSON |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
50 |  |  | FINNPIPETTE 10 | THERMO SCIENTIFIC |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
51 |  |  | FINNPIPETTE 10 | THERMO SCIENTIFIC |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
52 |  |  | PIPETTE 2 | DISCOVERY |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
53 |  |  | PIPETTE 10 | GILSON |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
54 |  |  | ΖΥΓΟΣ | PRECISION BALANCE MODEL 440-35 A; Weighin RAN Cat. No 440-35A ΑΝΤΙΣΕΛ |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
55 |  |  | VORTEX | GVLAB GILSON |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
56 |  |  | ΨΥΓΕΙΟ( 4οC) | PITSOS |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
57 |  |  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΜΕΓΑΛΗ, ΚΑΘΕΤΗ) | THERMO SCIENTIFIC |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
58 |  |  | 3 ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ | GILSON |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
59 |  |  | PIPETTE 1000 μl | DENVILLE |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
60 |  |  | PIPETTE 100 μl | DENVILLE |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
61 |  |  | PIPETTE 10 μl | DENVILLE |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
62 |  |  | FINNPIPETTE 5-50μλ | FINNPIPPETTE DIGITA MULTICHANNEL LABSYSTEMS |  |  | X3 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
63 |  |  | ΨΥΓΕΙΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | Ν.Α |  |  | X2 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | ΕΛΚΕ ΠΠ | ΜΜΜΟ
64 |  |  | SERVER | INTEL/INSIDE |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ
65 |  |  | UPS | CYBER POWER |  |  | X1 | ΧΙΜ | ΝΑΙ
66 |  |  | UPS |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
67 |  |  | DRY-BATH BARNSTED |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
68 |  |  | VORTEX |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
69 |  |  | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
70 |  |  | PIPETTE 1000 μl |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
71 |  |  | PIPETTE 200 μl x2 |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
72 |  |  | PIPETTE 100 μl x2 |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
73 |  |  | PIPETTE 20 μl x2 |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
74 |  |  | PIPETTE 10 μl |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
75 |  |  | PIPETTE 2 μl |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
76 |  |  | ΠΟΛΥΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
77 |  |  | CENTRIFUGE (ΓΙΑ FALCON) |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
78 |  |  | FUME HOOD (μικρή) |  |  |  | X5 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
79 |  |  | CENTRIFUGE (ΓΙΑ EPPEDORF) |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ | [5 empty] | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
80 |  |  | ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ |  |  |  | X4 | ΧΙΜ | ΝΑΙ |  | Σ1, Δ1 |  |  |  | Κέντρο Αίματος | Παραχώρηση ΜΜΜΟ ΑΠ χχχχ
81 |  |  | Εκτυπωτής | Lexmark C3200 |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΝΑΙ |  | Δ1 |  | Leriva | Leriva | ΠΓΝΠ | ΜΜΜΟ |  | 2021-02-22
82 |  |  | Θάλαμος Βιοασφάλειας II Β1 | UCS 1- 4 | 325 |  | Κ3 | ΚΥΤ |  |  | Δ1
83 |  |  | PIPETTE 1000 μl | ahn |  |  |  | ΚΥΤ |  |  | Δ1
84 |  |  | PIPETTE 200 μl | ahn |  |  |  | ΚΥΤ |  |  | Δ1
85 |  |  | PIPETTE 100 μl | ahn |  |  |  | ΚΥΤ |  |  | Δ1
86 |  |  | PIPETTE 20 μl | ahn |  |  |  | ΚΥΤ |  |  | Δ1
87 |  |  | PIPETTE 10 μl | ahn |  |  |  | ΚΥΤ |  |  | Δ1
88 |  |  | PIPETTE 5 μl | ahn |  |  |  | ΚΥΤ |  |  | Δ1
89 |  |  | PIPETTE πολυκάναλη 8άρα | ahn | QB362374 |  |  | ΚΥΤ |  |  | Δ1
90 |  |  | PIPETTE πολυκάναλη 8άρα | ahn | QB362375 |  |  | ΚΥΤ |  |  | Δ1
91 |  |  | ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗ |  |  |  | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ | ΌΧΙ

## ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α | A/A MMMO | Α/Α ΠΓΝΠ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | S/N | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΧΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΗ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 |  |  | Κυτταρομετρητής | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΜΚ - ΓΦ | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | Συντηρηση | Leriva | 2020-05-07 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ | 2021-05-01
2 |  |  | Κυτταρομετρητής | FC500 (Coulter) |  | Leriva | Κ2 | ΚΥΤ | ΜΚ - ΓΦ | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | Συντηρηση | Leriva | 2020-05-07 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ | 2021-05-01
3 |  |  | Κυτταρομετρητής | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΜΚ -ΧΑ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ PANEL | Υποστήριξη | Leriva | 2020-05-15 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
4 |  |  | FINNPIPETTE 5-50μλ | FINNPIPPETTE DIGITA MULTICHANNEL LABSYSTEMS |  |  | Χ3 | ΧΙΜ | ΜΚ | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | Συντηρηση | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2020-05-15 |  |  | ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5 |  |  | ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΗ ΠΙΠΕΤΑ | DENVILLE |  |  | Χ3 | ΧΙΜ | ΜΚ | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | Συντηρηση | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2020-05-15 |  |  | ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
6 |  |  | CENTRIFUGE (ΓΙΑ FALCON) | MICRO 22R HELLTICH |  |  | Χ4 | ΧΙΜ | ΜΚ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2020-05-15
7 |  |  | Κυτταρομετρητής | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΜΚ - ΓΦ | ΣΕΡΒΙΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Leriva | 2020-06-29 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
8 |  |  | Κυτταρομετρητής | FC500 (Coulter) |  | Leriva | Κ2 | ΚΥΤ | ΜΚ - ΓΦ | ΣΕΡΒΙΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Leriva | 2020-06-29 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
9 |  |  | Κυτταρομετρητής | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΜΚ - ΓΦ | ΣΕΡΒΙΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Leriva | 2020-07-02 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
10 |  |  | Κυτταρομετρητής | FC500 (Coulter) |  | Leriva | Κ2 | ΚΥΤ | ΜΚ - ΓΦ | ΣΕΡΒΙΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Leriva | 2020-07-02 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
11 |  |  | Αιματ. αναλυτής | CELTAC F |  | Medicon | Κ3 | ΚΥΤ | ΜΚ -ΧΑ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Medicon | 2020-09-28 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
12 |  |  | Κυτταρομετρητής | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΜΚ -ΧΑ | FOLLOW UP PANEL ΒΛΑΣΤΙΚΟΎ ΠΑΡΑΘΎΡΟΥ | Υποστηριξη | Leriva | 2021-04-05 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
13 |  |  |  | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | XA - ΓΦ | ΣΕΡΒΙΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Leriva | 2021-05-10 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
14 |  |  |  | FC500 (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | XA - ΓΦ | ΣΕΡΒΙΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Leriva | 2021-05-10 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
15 |  |  | Φυγόκεντρος | Megafuge 8 |  | Thermo |  | ΚΥΤ |  | ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ |  |  | 2021-07-08 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
16 |  |  | CYCLER (PCR) | TECHNE TC-412 MODEL FTC41H2D serial#149950-2 |  | BIOANALYTIKA | X2 | ΧΙΜ | ΜΚ -ΧΑ | ΣΕΡΒΙΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | BIOANALYTIKA | 2021-09-17 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
17 |  |  | Κυτταρομετρητής | FC500 (Coulter) |  | Leriva | Κ2 | ΚΥΤ | ΓΦ - ΦΚ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Medicon | 2021-12-07 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
18 |  |  | Κυτταρομετρητής | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΓΦ - ΦΚ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ | Leriva | 2020-07-02 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
89 |  |  | PIPETTE πολυκάναλη 8άρα | ahn | QB362374 |  | Δ1 | ΚΥΤ | ΜΕΜΝΩΝΑΣ | calibration | calibration |  | 2021-12-08
90 |  |  | PIPETTE πολυκάναλη 8άρα | ahn | QB362375 |  | Δ1 | ΚΥΤ | ΜΕΜΝΩΝΑΣ | calibration | calibration |  | 2021-12-09
91 | 1780 |  | Αιματ. αναλυτής | CELTAC F |  | Medicon | Κ2 | ΚΥΤ | ΓΦ - ΦΚ | ΣΕΡΒΙΣ | Συντηρηση | Medicon | ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ |  |  | ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
92 |  |  | Κυτταρομετρητής | FC500 (Coulter) |  | Leriva | Κ2 | ΚΥΤ | ΓΦ -ΚΜ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ | Medicon | 2022-04-18 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
93 |  |  | Κυτταρομετρητής | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΓΦ - ΚΜ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ | Leriva | 2022-04-18 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
94 |  |  | Κυτταρομετρητής | NAVIOS EX (Coulter) |  | Leriva | Κ3 | ΚΥΤ | ΚΜ- ΦΚ | ΣΕΡΒΙΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Leriva | 2022-05-03 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

## Μητρώο Διαχείρισης Εξοπλισμού
Συντήρηση
;3